VODOVODY A KANALIZACE TRUTNOV, a.s.

AKREDITOVANÁ ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ HYDROLAB

se sídlem na ČOV Bohuslavice nad Úpou

PRAVIDLA PRO OBJEDNÁVÁNÍ ROZBORU ODPADNÍ VODY

• Odběr vzorku odpadní vody:

- V PŘÍPADĚ, ŽE ODBĚR PROVÁDÍ ZÁKAZNÍK  -

- zákazník vyplní aktuální objednávku a Průvodní list vzorku pro odpadní vodu.            (k dispozici na webu nebo lze vyplnit v laboratoři) a donese společně se vzorkem.

- V objednávce musí být uvedeno jaká stanovení mají být provedena. Bez této informace nemůže laboratoř rozbor provést!!! Jaká stanovení mají být provedena má zákazník uvedeno ve svém „Povolení k nakládání s vodami.“ Toto povolení si zákazník předem pročte a dle potřeby se dohodne s pracovníkem laboratoře při příjmu vzorku na rozsahu rozboru.

- zákazník provede odběr (prostý nebo dvouhodinový směsný) dle povolení k nakládání s vodami a přinese vzorek nejlépe ve 2 x PET lahvích (1,5 l), které jsou od neochucené a nenasycené vody nebo v 3 l kanystru od dest. vody, aby nedošlo ke kontaminaci vzorku. POZOR!!!!: Vzorek musí být laboratoří zpracován do 24 h od odběru, proto musí být dopraven do laboratoře co nejdříve po odběru. Tzn. např. večer odebrat a následující den (dle níže uvedených dnů) přinést. Vzorek musí být skladován v chladu do 5 °C.

PŘÍJEM VZORKŮ ODPADNÍCH VOD:

PONDĚLÍ, ÚTERÝ, ČTVRTEK OD 6:15 DO 9:00 HOD.

Mimo tyto dny a hodiny nemusí být příjem vzorku umožněn.

V aktualitách na www.vaktu.cz najdete aktuální informace o omezeních v příjmech vzorků.

- V PŘÍPADĚ, ŽE ODBĚR PROVÁDÍ PRACOVNÍK LABORATOŘE

zákazník předem telefonicky dohodne odběr a rozsah rozboru a zašle objednávku pro odpadní vody na email bryknarova@vaktu.cz

      - V případě dotazů můžete volat na tel.: 731450018

- Pokud zákazník požaduje stanovení ukazatele, který laboratoř neprovádí může laboratoř zajistit stanovení v jiné akreditované laboratoři. Se subdodávkou je zákazník předem seznámen a prostřednictvím objednávky udělí souhlas se subdodávkou.

Bez souhlasu zákazníka NEMŮŽE laboratoř subdodávku zajistit.