Typy rozborů odpadní vody

## Rozbor A -  pH, CHSK Cr, BSK5, NL, RL, RAS, teplota, vodivost

## Rozbor A 1-  pH, CHSK Cr, BSK5, NL, teplota, vodivost

## Rozbor A 2-  pH, CHSK Cr, BSK5, NL, N-NH4, teplota, vodivost

## Rozbor A 3-  pH, CHSK Cr, BSK5, NL, N-NH4, P celk.,teplota, vodivost

## Rozbor A 4-  pH, CHSK Cr, BSK5, NL, P celk, N celk.,teplota, vodivost

## Rozbor A 6-  pH, CHSK Cr, BSK5, NL, P celk., N celk ., N-NH4,teplota, vodivost

## Rozbor A 7- pH, CHSK Cr, BSK5, NL, P celk., N celk ., N-NH4,teplota, vodivost + subdodávka AOX, Hg, kovy (*dle specifikace)

## Rozbor A 8-  CHSK Cr, BSK5, NL, RAS, N-NH4, N celk , P celk., teplota

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rozbor B1 - pH, CHSKCr, BSK5,NL,teplota,vodivost,N–NH4,N–NO3-, N – NO2-, P celk.

Rozbor B1* - pH, CHSKCr, BSK5,NL,teplota,vodivost,N–NH4,N–NO3-, P celk.

Rozbor B3 - pH,CHSKCr, BSK5,NL, RL,RAS,teplota,vodivost, P-PO43- ,N–NH4,N–NO3-,   N–NO2-,  P celk., N celk +  subdodávka AOX,Hg, kovy (*dle specifikace)

Rozbor B33 - pH,CHSKCr, BSK5,NL, RL,RAS,teplota,N–NH4,N–NO3-, N–NO2-, P celk.,      N celk , N anorg. +  subdodávka AOX,Hg, kovy (*dle specifikace)

Rozbor B4 - pH,CHSKCr, BSK5,NL, RL,RAS,teplota,vodivost, P-PO43- ,N–NH4,N–NO3-,   N–NO2-,  P celk., N celk

Rozbor B44 - pH,CHSKCr, BSK5,NL, RL,RAS,teplota, N–NH4,N–NO3-,N–NO2-, P celk.,      N celk , N anorg.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rozbor C - pH, CHSK Cr, BSK5, NL, RL, RAS, teplota, vodivost, N – NH4, N – NO3,                                                             N – NO2, N celk , P celk., P-PO4, Cl-, SO42-

Rozbor C1 - pH, CHSK Cr, BSK5, NL, RL, RAS, teplota, vodivost, N – NH4, N – NO3,                                                             N – NO2, P celk., N celk P-PO4, Cl-, SO42-  +  subdodávka AOX,Hg, kovy (*dle specifikace)

Rozbor D - pH, CHSK Cr, BSK5, NL, RL, RAS, teplota, vodivost, Cl-, SO42-, KNK 4,5

Rozbor E – NL, zbytek po žíhání, ztráta žíháním, Inhoff po 1h, Inhoff po 1/2 hod, KI, Inhoff (kádina) po 1/2 hod, KIk

Rozbor E1 – NL, zbytek po žíhání, ztráta žíháním, Inhoff po 1h, Inhoff po 1/2 hod, KI, Inhoff (kádina) po 1/2 hod, KIk, rozpuštěný kyslík

Rozbor F – ztráta žíháním, sušina

Rozbor G - ztráta žíháním, sušina, pcelk., P-PO43-, KNK 4,5, pH

Rozbor G 1 - ztráta žíháním, sušina, KNK 4,5, pH

Rozbor I – pH, CHSKCr, BSK5, NL

Rozbor I - 1 – pH, CHSKCr, BSK5, NL, N–NH4,N–NO3-, P celk.

Rozbor I - 2 – pH, CHSKCr, BSK5, NL, N–NH4, P celk.

Rozbor I - 3 – pH, CHSKCr, BSK5, NL, N–NH4,N–NO3-,N–NO2-, P celk.,N celk , N anorg.

Rozbor I - 4 – pH, CHSKCr, BSK5, NL, N–NH4,N–NO3-, P celk.,N celk

Rozbor I - 5 – pH, CHSKCr, BSK5, NL, N–NH4, P celk., N celk

Rozbor I - 6 – pH, CHSKCr, Cl-, SO42-

Rozbor I - 7 – pH, CHSKCr, BSK5, NL, N–NH4,N–NO3-,N–NO2-, P celk.,N celk , N anorg. Cl-, SO42-, RAS, AOX, C10 – C40

Použité zkratky:

pH – reakce vody

CHSK Cr – chemická spotřeba kyslíku stanovená dvojchromanem draselným

BSK5 – biologická spotřeba kyslíku po 5 – ti dnech

NL – nerozpuštěné látky

RL – rozpuštěné látky

RAS – rozpuštěné látky žíhané

N – NH4 – amoniakální dusík

N – NO3- - dusičnanový dusík

N – NO2- - dusitanový dusík

N anorg  - anorganický dusík

P-PO43- - fosforečnanový fosfor

p celk    - celkový fosfor

Cl- - chloridy

SO42- - sírany

KNK 4,5 – alkalita

Hg - rtuť

AOX – halogenové organické sloučeniny

Kovy - * dle specifikace na denním plánu vzorkování pro konkrétní odběrové místo

Vypracovala: Mgr. Šárka Bryknarová                                                      Dne: 5.1.2024